## Instructie
Instructie
Er is een apart document beschikbaar waarin de verantwoording van het model en een korte instructie voor gebruik te vinden is

## Business case
Verbruik G | m3 | 1000 | [6 empty] | Totaal kosten over afschrijvingsperiode warmtepomp
Verbruik E | kWh | 2000 | [8 empty] | CV | Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi
Besparing G Isolatie | % | 18.48%
Besparing G WP | % | 100% | [6 empty] | G/W kosten |  | 19986.4111 | 0 | 0 | 0
Start | jr | 2025 | [6 empty] | E kosten WP |  |  | 6010.7365 | 6010.7365 | 8071.5604
Levensduur WP | jr | 15 | [6 empty] | CV financiering |  | 1932.4486 | 0 | 0 | 0
PVT opwek kWh/jr | kWh/jr | 0 | [6 empty] | CV onderhoud |  | 2523.3586 | 0 | 0 | 0
Prijs scenario |  | Middel | [6 empty] | Vaste kosten G/W |  | 5089.5071 | 0 | 0 | 0
% spaargeld |  | 0% | [6 empty] | WP+ISO financiering |  |  | 23552.9756 | 26476.2711 | 21732.9205
[9 empty] | WP onderhoud |  |  | 2204.9107 | 2204.9107 | 2204.9107
Keuze
|  | Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi |  |  |  |  | PV opbrengst € |  |  | -4550.1009 | -4550.1009 | -4563.1066 | [14 empty] | J
[9 empty] | PV financiering |  |  | 2766.258 | 2766.258 | 2766.258 | [14 empty] | N
SCOP |  | 4.7 | 4.7 | 3.5 |  |  |  |  | PV onderhoud |  |  | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821
Netto investering WP+ISO | € | 19501.0421 | 21921.4289 | 17994.1 |  |  |  |  | Totaal |  | 29531.7253 | 30425.762 | 33349.0575 | 30653.5251
PV gelijktijdigheid | % | 40% | 40% | 40% |  |  |  |  | TCO/jr |  | 1968.7817 | 2028.3841 | 2223.2705 | 2043.5683
Rente |  | 2.841% | 2.841% | 2.841% |  |  |  |  | jaarlijkse lasten |  | 1839.9518 | 273.7686 | 273.7686 | 410.2898
Inkoopkorting WP collectief |  | 10%
PV opwek kWh/jr | kWh/jr | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 |  |  |  |  | Restwaarde |  | 0 | 3779.063 | 4279.8169 | 3244.75
PV investering | €/kWh/jr | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  | Totaal - restwaarde |  | 29531.7253 | 26646.699 | 29069.2407 | 27408.7751
Projectkosten / onvoorzien |  | 10% | 10% | 10%
Aantal woningen collectief |  | 15 | [6 empty] | Herinvestering jr16 |  | 2196.4571 | 12190.2812 | 13836.0368 | 11945.1096
Boordiepte |  | 260
Woning / lus |  | 3.0444 | [9 empty] | bruto | incl rente
Leiding lengte per woning (m) |  | 5.5 | [6 empty] | Voordeel lus |  |  | 1001.5078 | 1209.6014
Interferentie bij individueel |  |  | N | [5 empty] | Voordeel installatie |  |  | 1198.8438 | 1447.94
Geluidskast |  |  |  | J |  |  |  |  | Verschil projectkosten |  |  | 220.0352 | 265.7541
[9 empty] | Totaal voordeel |  |  | 2200.3516 | 2923.2956
Huidige situatie/CV
Kol prijs | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Jaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Actief | NEE | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | Som
G m3 voor |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [11 empty] | 15000
* <plafond
G kosten voor |  | 1251.4967 | 1228.7304 | 1212.8649 | 1222.3628 | 1267.1352 | 1299.1424 | 1316.2505 | 1333.7008 | 1351.5001 | 1369.6554 | 1388.1737 | 1407.0625 | 1426.329 | 1445.9809 | 1466.0258 | [11 empty] | 19986.4111
CV afschrijving | 0 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 128.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.4486
CV onderhoud | 0 | 145.9144 | 148.8327 | 151.8093 | 154.8455 | 157.9424 | 161.1013 | 164.3233 | 167.6098 | 170.962 | 174.3812 | 177.8688 | 181.4262 | 185.0547 | 188.7558 | 192.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.3586
Vaste kosten G | 0 | 294.3031 | 300.1892 | 306.193 | 312.3169 | 318.5632 | 324.9345 | 331.4331 | 338.0618 | 344.823 | 351.7195 | 358.7539 | 365.929 | 373.2476 | 380.7125 | 388.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.5071
Totaal | 0 | 1820.5442 | 1806.5822 | 1799.6971 | 1818.3551 | 1872.4707 | 1914.0081 | 1940.8369 | 1968.2023 | 1996.115 | 2024.586 | 2053.6264 | 2083.2476 | 2113.4612 | 2144.2791 | 2175.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29531.7253
Warmtepomp bodem mini-warmtenet
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | [27 empty] | 0
E kWh na | 0 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24716.1702
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 454.5966 | 410.2401 | 389.2241 | 370.2562 | 374.4082 | 385.7573 | 389.0096 | 392.3269 | 395.7106 | 399.162 | 402.6824 | 406.2731 | 409.9358 | 413.6716 | 417.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010.7365
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 1570.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23552.9756
WP onderhoud | 0 | 127.5 | 130.05 | 132.651 | 135.304 | 138.0101 | 140.7703 | 143.5857 | 146.4574 | 149.3866 | 152.3743 | 155.4218 | 158.5302 | 161.7008 | 164.9348 | 168.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.9107
PV opbrengst kWh | 0 | 1636.2105 | 1624.757 | 1613.3837 | 1602.09 | 1590.8754 | 1579.7393 | 1568.6811 | 1557.7003 | 1546.7964 | 1535.9688 | 1525.2171 | 1514.5405 | 1503.9387 | 1493.4112 | 1482.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376.2672
PV eigen verbruik | 0 | 654.4842 | 649.9028 | 645.3535 | 640.836 | 636.3502 | 631.8957 | 627.4724 | 623.0801 | 618.7186 | 614.3875 | 610.0868 | 605.8162 | 601.5755 | 597.3645 | 593.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.5069
PV salderen max | 0 | 1915.6867 | 1918.6188 | 1651.3152 | 1383.178 | 1114.216 | 844.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827.4524
PV salderen | 0 | 981.7263 | 974.8542 | 968.0302 | 961.254 | 954.5252 | 844.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.8276
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4058 | 941.2086 | 934.6202 | 928.0778 | 921.5813 | 915.1302 | 908.7243 | 902.3632 | 896.0467 | 889.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.9327
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.22588 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9042
PV opbrengst € | 0 | 451.4144 | 404.5168 | 381.1074 | 359.9973 | 361.4861 | 356.8306 | 250.1066 | 249.6103 | 249.1336 | 248.6766 | 248.2393 | 247.8218 | 247.4242 | 247.0466 | 246.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1009
PV afschrijving | 0 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.258
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1910.7977 | 1916.3988 | 1921.9134 | 1927.2392 | 1933.1498 | 1952.4666 | 2065.8214 | 2073.0811 | 2080.4565 | 2087.9501 | 2095.5648 | 2103.3032 | 2111.1681 | 2119.1624 | 2127.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30425.762
jaarlijkse lasten | 0 | 156.1822 | 161.7833 | 167.2978 | 172.6236 | 178.5342 | 197.851 | 311.2058 | 318.4655 | 325.8409 | 333.3346 | 340.9492 | 348.6876 | 356.5525 | 364.5468 | 372.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -90.2535 | -109.8166 | -122.2163 | -108.8841 | -60.6791 | -38.4585 | -124.9845 | -104.8788 | -84.3414 | -63.3641 | -41.9384 | -20.0556 | 2.2931 | 25.1168 | 48.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -894.0367
Warmtepomp bodem individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kWh na | 0 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 1647.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24716.1702
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 454.5966 | 410.2401 | 389.2241 | 370.2562 | 374.4082 | 385.7573 | 389.0096 | 392.3269 | 395.7106 | 399.162 | 402.6824 | 406.2731 | 409.9358 | 413.6716 | 417.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010.7365
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 1765.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26476.2711
WP onderhoud | 0 | 127.5 | 130.05 | 132.651 | 135.304 | 138.0101 | 140.7703 | 143.5857 | 146.4574 | 149.3866 | 152.3743 | 155.4218 | 158.5302 | 161.7008 | 164.9348 | 168.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.9107
PV opbrengst kWh | 0 | 1636.2105 | 1624.757 | 1613.3837 | 1602.09 | 1590.8754 | 1579.7393 | 1568.6811 | 1557.7003 | 1546.7964 | 1535.9688 | 1525.2171 | 1514.5405 | 1503.9387 | 1493.4112 | 1482.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376.2672
PV eigen verbruik | 0 | 654.4842 | 649.9028 | 645.3535 | 640.836 | 636.3502 | 631.8957 | 627.4724 | 623.0801 | 618.7186 | 614.3875 | 610.0868 | 605.8162 | 601.5755 | 597.3645 | 593.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.5069
PV salderen max | 0 | 1915.6867 | 1918.6188 | 1651.3152 | 1383.178 | 1114.216 | 844.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8827.4524
PV salderen | 0 | 981.7263 | 974.8542 | 968.0302 | 961.254 | 954.5252 | 844.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.8276
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4058 | 941.2086 | 934.6202 | 928.0778 | 921.5813 | 915.1302 | 908.7243 | 902.3632 | 896.0467 | 889.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.9327
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.22588 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9042
PV opbrengst € | 0 | 451.4144 | 404.5168 | 381.1074 | 359.9973 | 361.4861 | 356.8306 | 250.1066 | 249.6103 | 249.1336 | 248.6766 | 248.2393 | 247.8218 | 247.4242 | 247.0466 | 246.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.1009
PV afschrijving | 0 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.258
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 2105.6841 | 2111.2852 | 2116.7998 | 2122.1256 | 2128.0362 | 2147.353 | 2260.7077 | 2267.9675 | 2275.3428 | 2282.8365 | 2290.4512 | 2298.1896 | 2306.0545 | 2314.0487 | 2322.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33349.0575
jaarlijkse lasten | 0 | 156.1822 | 161.7833 | 167.2978 | 172.6236 | 178.5342 | 197.851 | 311.2058 | 318.4655 | 325.8409 | 333.3346 | 340.9492 | 348.6876 | 356.5525 | 364.5468 | 372.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -285.1399 | -304.703 | -317.1026 | -303.7705 | -255.5654 | -233.3449 | -319.8708 | -299.7652 | -279.2278 | -258.2505 | -236.8248 | -214.942 | -192.5932 | -169.7696 | -146.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3817.3322
Lucht-warmtepomp individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kWh na | 0 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 2212.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33190.2857
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 610.4583 | 550.8938 | 522.6723 | 497.2011 | 502.7767 | 518.0169 | 522.3843 | 526.839 | 531.3828 | 536.0175 | 540.7449 | 545.5668 | 550.4852 | 555.5019 | 560.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071.5604
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21732.9205
WP onderhoud | 0 | 127.5 | 130.05 | 132.651 | 135.304 | 138.0101 | 140.7703 | 143.5857 | 146.4574 | 149.3866 | 152.3743 | 155.4218 | 158.5302 | 161.7008 | 164.9348 | 168.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.9107
PV opbrengst kWh | 0 | 1636.2105 | 1624.757 | 1613.3837 | 1602.09 | 1590.8754 | 1579.7393 | 1568.6811 | 1557.7003 | 1546.7964 | 1535.9688 | 1525.2171 | 1514.5405 | 1503.9387 | 1493.4112 | 1482.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376.2672
PV eigen verbruik | 0 | 654.4842 | 649.9028 | 645.3535 | 640.836 | 636.3502 | 631.8957 | 627.4724 | 623.0801 | 618.7186 | 614.3875 | 610.0868 | 605.8162 | 601.5755 | 597.3645 | 593.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350.5069
PV salderen max | 0 | 2277.249 | 2280.1811 | 1962.0327 | 1643.0509 | 1323.2442 | 1002.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.379
PV salderen | 0 | 981.7263 | 974.8542 | 968.0302 | 961.254 | 954.5252 | 947.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.2335
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.2086 | 934.6202 | 928.0778 | 921.5813 | 915.1302 | 908.7243 | 902.3632 | 896.0467 | 889.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237.5269
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 451.4144 | 404.5168 | 381.1074 | 359.9973 | 361.4861 | 369.8364 | 250.1066 | 249.6103 | 249.1336 | 248.6766 | 248.2393 | 247.8218 | 247.4242 | 247.0466 | 246.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4563.1066
PV afschrijving | 0 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 184.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.258
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1945.3224 | 1935.7156 | 1934.0246 | 1932.8472 | 1940.1813 | 1950.3835 | 2077.8591 | 2086.2562 | 2094.7917 | 2103.4687 | 2112.2903 | 2121.2598 | 2130.3805 | 2139.6556 | 2149.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30653.5251
jaarlijkse lasten | 0 | 312.0439 | 302.437 | 300.7461 | 299.5686 | 306.9027 | 317.1049 | 444.5805 | 452.9776 | 461.5131 | 470.1901 | 479.0118 | 487.9813 | 497.1019 | 506.3771 | 515.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -124.7782 | -129.1333 | -134.3275 | -114.4921 | -67.7106 | -36.3754 | -137.0222 | -118.0539 | -98.6766 | -78.8827 | -58.6639 | -38.0122 | -16.9193 | 4.6235 | 26.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1121.7997

## Investering
Type woning | Jaren '90, tussenwoning
Verbruik | Gemiddeld | [5 empty] | Inflatiecorrectie startjaar vs. 2023 prijzen |  |  | 100%
Scenario | All Electric
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Spouw | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Vloer | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Tip: Op de tab "Isolatie+" vind je voorbeeld kengetallen van isolatie maatregelen voor een jaren '90 woning. Je kan deze kopieren en plakken naar de cellen hiernaast
Dak | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Glas HR++ | 2450 | 770 | 1680 | 8.4% | 20 | 1260 | 1680 | 1260
Schuifpui | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kieren&koudebruggen | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ventilatie | 2250 |  | 2250 | 6.72% | 20 | 1687.5 | 2250 | 1687.5
Ramen nok+dakkapel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LT radiatoren | 3500 |  | 3500 | 3.36% | 20 | 2625 | 3500 | 2625
Inductie koken | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Aansluiting | 389 |  | 389 |  | 20 | 291.75 | 389 | 291.75
Totaal | 8589 | 770 | 7819 | 18.48% |  | 5864.25 | 7819 | 5864.25
Bodem WP mini-warmtenet
Vermogen WP | kWth | 3.8431 |  | = +/- kWe | 0.81768
Luslengte per woning |  | 85.4019 | m
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Bodemlus (VBWW) | 2350.9009 |  | 2350.9009 |  | 30 | 1175.4505 | 2350.9009 | 1175.4505
Leidingwerk | 1297.725 |  | 1297.725 |  | 30 | 648.8625 | 1297.725 | 648.8625
Warmtepomp incl installatie | 10789.5942 | 4200 | 6589.5942 |  | 15 | 6589.5942 | 6589.5942 | 6589.5942
Projectkosten / onvoorzien | 1443.822 |  | 1443.822 |  | 15 | 1443.822 | 1443.822 | 1443.822
Totaal warmtepomp | 15882.0421 | 4200 | 11682.0421 | 100% | 17.776 | 9857.7292 | 11682.0421 | 9857.7292
Totaal isolatie + WP | 24471.0421 | 4970 | 19501.0421 | 100% | 11.1456 | 15721.9792 | 19501.0421 | 15721.9792
PV | 2290.3651 |  | 2290.3651 |  | 15 | 2290.3651 | 2290.3651 | 2290.3651
Totaal isolatie + WP + PV | 26761.4073 | 4970 | 21791.4073 | 100% | 11.6357 | 18012.3443 | 21791.4073 | 18012.3443
Totaal 15 jaar | 14523.7813 | 4200 | 10323.7813 |  |  | 10323.7813 | 10323.7813 | 10323.7813
Totaal >15 jaar | 3648.6259 | 0 | 3648.6259 |  |  | 1824.313 | 3648.6259 | 1824.313
Bodem WP-individueel
Vermogen WP | kWth | 3.8431 | = +/- kWe | 0.81768
Luslengte per woning |  | 109.8024 | m
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Bodemlus (VBWW) | 4650.1337 |  | 4650.1337 |  | 30 | 2325.0669 | 4650.1337 | 2325.0669
Leidingwerk | 0 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
Warmtepomp incl installatie | 11988.438 | 4200 | 7788.438 |  | 15 | 7788.438 | 7788.438 | 7788.438
Projectkosten / onvoorzien | 1663.8572 |  | 1663.8572 |  | 15 | 1663.8572 | 1663.8572 | 1663.8572
Totaal warmtepomp | 18302.4289 | 4200 | 14102.4289 | 100% | 17.9613 | 11777.362 | 14102.4289 | 11777.362
Totaal isolatie + WP | 26891.4289 | 4970 | 21921.4289 | 100% | 11.9908 | 17641.612 | 21921.4289 | 17641.612
PV | 2290.3651 |  | 2290.3651 |  | 15 | 2290.3651 | 2290.3651 | 2290.3651
Totaal isolatie + WP + PV | 29181.794 | 4970 | 24211.794 | 100% | 12.3366 | 19931.9771 | 24211.794 | 19931.9771
Totaal 15 jaar | 15942.6603 | 4200 | 11742.6603 |  |  | 11742.6603 | 11742.6603 | 11742.6603
Totaal 20 jaar | 13239.1337 | 770 | 12469.1337 |  |  | 8189.3169 | 12469.1337 | 8189.3169
Lucht WP-individueel
Vermogen WP | kWth | 3.8431 | = +/- kWe | 1.098
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Warmtepomp incl installatie | 9261 | 2850 | 6411 |  | 15 | 6411 | 6411 | 6411
Geluidskast | 2580 | 0 | 2580 |  | 30 | 1290 | 2580 | 1290
Projectkosten / onvoorzien | 1184.1 |  | 1184.1 |  | 15 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1
Totaal warmtepomp | 13025.1 | 2850 | 10175.1 | 100% | 17.1778 | 8885.1 | 10175.1 | 8885.1
Totaal isolatie + WP | 21614.1 | 3620 | 17994.1 | 100% | 10.348 | 14749.35 | 17994.1 | 14749.35
PV | 2290.3651 |  | 2290.3651 |  | 15 | 2290.3651 | 2290.3651 | 2290.3651
Totaal isolatie + WP + PV | 23904.4651 | 3620 | 20284.4651 | 100% | 10.9733 | 17039.7151 | 20284.4651 | 17039.7151
Totaal 15 jaar | 12735.4651 | 2850 | 9885.4651 |  |  | 9885.4651 | 9885.4651 | 9885.4651
Totaal 20 jaar | 11169 | 770 | 10399 |  |  | 7154.25 | 10399 | 7154.25

## Financiering
Rente aftrek | 33.93% |  | 3% correctie t.o.v. maximum aftrek percentage omdat het niet exact berekend wordt
Tarieven Warmtefonds 17-1-2024
| 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar
Rentetarief | 3.9% | 3.95% | 4.3% | 4.35%
Netto incl aftrek | 2.577% | 2.61% | 2.841% | 2.874%
https://www.warmtefonds.nl/particulieren/actuele-rentetarieven
Impact lening termijn |  |  |  |  | Totaallast lening
| Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi |  |  | Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi
Investering | 19501.0421 | 21921.4289 | 17994.1 |  | 7 jaar | -21020.4659 | -23629.4371 | -19396.1103
Aflosruimte | 1566.1832 | 1566.1832 | 1429.662 |  | 10 jaar | -21838.2864 | -24548.762 | -20150.7338
7 jaar | -3002.9237 | -3375.6339 | -2770.8729 |  | 15 jaar | -23552.9756 | -26476.2711 | -21732.9205
10 jaar | -2183.8286 | -2454.8762 | -2015.0734 |  | 20 jaar | -25187.3003 | -28313.4413 | -23240.9528
15 jaar | -1570.1984 | -1765.0847 | -1448.8614
20 jaar | -1259.365 | -1415.6721 | -1162.0476

## Prijzen
Groothandelstarieven
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 0.54585 | 0.42607 | 0.40014 | 0.36556 | 0.33839 | 0.32975 | 0.33904 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 |  | t/m 2030 Futures +30%; na 2030 constant
€/m3 | Middel | 0.43668 | 0.32775 | 0.3078 | 0.2812 | 0.2603 | 0.25365 | 0.2608 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 |  | t/m 2030 Futures; na 2030 constant
| Laag | 0.32751 | 0.22942 | 0.21546 | 0.19684 | 0.18221 | 0.17755 | 0.18256 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 |  | t/m 2030 Futures -30%; na 2030 constant
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 154.5833 | 124.6 | 100.36 | 91.78 | 86.97 | 81.8242 | 86.6977 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 |  | t/m 2028 Futures +30%; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
€/MWh | Middel | 123.6667 | 89 | 77.2 | 70.6 | 66.9 | 62.9417 | 66.6905 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 |  | t/m 2028 Futures; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
| Laag | 92.75 | 62.3 | 54.04 | 49.42 | 46.83 | 44.0592 | 46.6834 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 |  | t/m 2028 Futures -30%; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
Consumententarieven - levering incl BTW | [20 empty] | Aanname
factor | G | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 |  | Analyse marges 2023 obv ACM dashboard vs futures groothandel; incl BTW effect
factor | E | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 |  | Analyse marges 2023 obv ACM dashboard vs futures groothandel; incl BTW effect
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 0.90485 | 0.70629 | 0.6633 | 0.60598 | 0.56094 | 0.54661 | 0.56201 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 |  | Groothandel * marge factor
€/m3 | Middel | 0.72388 | 0.5433 | 0.51023 | 0.46614 | 0.43149 | 0.42047 | 0.43232 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 |  | Groothandel * marge factor
| Laag | 0.54291 | 0.38031 | 0.35716 | 0.3263 | 0.30204 | 0.29433 | 0.30262 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 |  | Groothandel * marge factor
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 0.30582 | 0.24651 | 0.19855 | 0.18158 | 0.17206 | 0.16188 | 0.17152 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 |  | Groothandel * marge factor
€/kWh | Middel | 0.24466 | 0.17608 | 0.15273 | 0.13967 | 0.13235 | 0.12452 | 0.13194 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 |  | Groothandel * marge factor
| Laag | 0.18349 | 0.12325 | 0.10691 | 0.097771 | 0.092647 | 0.087165 | 0.092357 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 |  | Groothandel * marge factor
Consumententarieven - incl Energiebelasting & BTW | bar: 2023
| CPI |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
EB | G | 0.5929 | 0.70545 | 0.74126 | 0.76259 | 0.78137 | 0.80189 | 0.83482 | 0.85541 | 0.87251 | 0.88996 | 0.90776 | 0.92592 | 0.94444 | 0.96333 | 0.98259 | 1.0022 | 1.0223 | 1.0427 |  | Obv basispad belastingplan 2023/2024
| E | 0.15246 | 0.13165 | 0.12316 | 0.1093 | 0.10386 | 0.10018 | 0.095286 | 0.098689 | 0.10066 | 0.10268 | 0.10473 | 0.10682 | 0.10896 | 0.11114 | 0.11336 | 0.11563 | 0.11794 | 0.1203 |  | Obv basispad belastingplan 2023/2024
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 2.5 | 1.4117 | 1.4046 | 1.3686 | 1.3423 | 1.3485 | 1.3968 | 1.4323 | 1.4494 | 1.4668 | 1.4846 | 1.5028 | 1.5213 | 1.5402 | 1.5594 | 1.5791 | 1.5991 | 1.6196 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
€/m3 | Middel | 1.3168 | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Laag | 1.1358 | 1.0858 | 1.0984 | 1.0889 | 1.0834 | 1.0962 | 1.1374 | 1.166 | 1.1831 | 1.2006 | 1.2184 | 1.2365 | 1.2551 | 1.2739 | 1.2932 | 1.3129 | 1.3329 | 1.3534 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Crisis | 2.5 | 1.4117 | 1.4046 | 1.4611 | 2.8023 | 1.9396 | 1.3968 | 1.4323 | 1.4494 | 1.4668 | 1.5771 | 2.9627 | 2.1124 | 1.5402 | 1.5594 | 1.5791 | 1.5991 | 1.6196 |  | Scenario hoog + 2x crisis '26-'28 & '33-'35 vergelijkbaar met energiecrisis
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 0.8 | 0.37815 | 0.32171 | 0.29087 | 0.27592 | 0.26206 | 0.26681 | 0.27474 | 0.27671 | 0.27873 | 0.28078 | 0.28287 | 0.28501 | 0.28719 | 0.28941 | 0.29168 | 0.29399 | 0.29635 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
€/kWh | Middel | 0.39712 | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Laag | 0.33595 | 0.2549 | 0.23007 | 0.20707 | 0.19651 | 0.18735 | 0.18764 | 0.19349 | 0.19546 | 0.19747 | 0.19953 | 0.20162 | 0.20376 | 0.20594 | 0.20816 | 0.21043 | 0.21274 | 0.2151 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Crisis | 0.39712 | 0.37815 | 0.32171 | 0.32233 | 0.65975 | 0.46828 | 0.26681 | 0.27474 | 0.27671 | 0.27873 | 0.31224 | 0.6667 | 0.49123 | 0.28719 | 0.28941 | 0.29168 | 0.29399 | 0.29635 |  | Scenario hoog + 2x crisis '26-'28 & '33-'35 vergelijkbaar met energiecrisis
Warmtetarieven
% ACM | 86.87% | 2023: gem 2021-2023
Vast |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
€/GJ | CPI | bar: 2024 to 2040
| Vast | 630.22 | 642.8244 | 655.6809 | 668.7945 | 682.1704 | 695.8138 | 709.7301 | 723.9247 | 738.4032 | 753.1712 | 768.2347 | 783.5994 | 799.2713 | 815.2568 | 831.5619 | 848.1931 | 865.157 | 882.4601 |  | 2023 ACM + CPI input
Opslag | CPI | bar: 2024 to 2040
€/MWh | Tarief | 45.3856 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 |  | 2023 ACM, daarna volgt berekening overhead Gas
| % ACM | 2023: 92.51%; 2024: gem 2021-2023
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
Variabel | Hoog | 90.91 | 97.9821 | 99.3018 | 99.8827 | 100.69 | 102.272 | 104.9293 | 107.2273 | 109.1101 | 111.0305 | 112.9893 | 114.9874 | 117.0253 | 119.104 | 121.2243 | 123.387 | 125.593 | 127.8431 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
€/GJ | Middel | 90.91 | 94.2838 | 95.8285 | 96.7096 | 97.7528 | 99.4098 | 101.9865 | 104.2068 | 106.0895 | 108.0099 | 109.9688 | 111.9668 | 114.0047 | 116.0834 | 118.2037 | 120.3664 | 122.5724 | 124.8225 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
| Laag | 90.91 | 90.5854 | 92.3553 | 93.5365 | 94.8155 | 96.5476 | 99.0436 | 101.1862 | 103.0689 | 104.9893 | 106.9482 | 108.9462 | 110.9841 | 113.0629 | 115.1832 | 117.3459 | 119.5518 | 121.8019 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
PV
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
% salderen |  | 100% | 100% | 64% | 64% | 55% | 46% | 37% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Conform wetsvoorstel
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
Teruglevertarief | Hoog | 0.115 | 0.115 | 0.15884 | 0.14526 | 0.13765 | 0.1295 | 0.13722 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Middel | 0.115 | 0.115 | 0.12218 | 0.11174 | 0.10588 | 0.099618 | 0.10555 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Laag | 0.115 | 0.115 | 0.085529 | 0.078217 | 0.074118 | 0.069732 | 0.073886 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Crisis | 0.115 | 0.115 | 0.15884 | 0.14526 | 0.13765 | 0.1295 | 0.13722 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 |  | Conform tarief scenario hoog: TLT volgt de prijspiek niet
Vaste kosten gas
CPI
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
CPI | bar: 2023 to 2040
Vaste leveringskosten |  | 75.92 | 77.4384 | 78.9872 | 80.5669 | 82.1782 | 83.8218 | 85.4983 | 87.2082 | 88.9524 | 90.7314 | 92.5461 | 94.397 | 96.2849 | 98.2106 | 100.1748 | 102.1783 | 104.2219 | 106.3063 | Greenchoice 2023
Netbeheer |  | 206.955 | 211.0941 | 215.316 | 219.6223 | 224.0147 | 228.495 | 233.0649 | 237.7262 | 242.4808 | 247.3304 | 252.277 | 257.3225 | 262.469 | 267.7184 | 273.0727 | 278.5342 | 284.1049 | 289.787 | Stedin 2023 (via Greenchoice)
Totaal vast |  | 282.875 | 288.5325 | 294.3031 | 300.1892 | 306.193 | 312.3169 | 318.5632 | 324.9345 | 331.4331 | 338.0618 | 344.823 | 351.7195 | 358.7539 | 365.929 | 373.2476 | 380.7125 | 388.3268 | 396.0933
Prijsplafond gas en elektriciteit 2023
G | bar: 2023
Plafond | 1200 | 2023: 2900
Prijs < plafond | 1.45 | 2023: 0.4
Verh G>E |  | 2023: 2.6207
Prijsplafond warmte 2023
GJ |  | 2023: 37; 2025: ACM
EUR/GJ ex BTW |  | 2023: 39.1584; 2025: ACM
EUR/GJ incl BTW |  | 2023: 47.3816; 2025: ACM

## Kengetallen
Inflatie | [5 empty] | Keuzeopties J/N
CPI operationele kosten | 2% |  |  |  | ACM: CPI2018-2022 gem is 1,88% | J
N
CV ketel
CV onderhoud | 143.0533 | per jaar |  |  | Praktijkvoorbeeld daadwerkelijke kosten onderhoudsabonnment + materiaal 2017-2022 gemiddeld
CV aanschaf | 1600 | incl installatie |  |  | https://cvketelcollectief.consumentenbond.nl/intergas-hrea2824
CV afschrijving | 15 | jaar
PV systeem
PV aanschaf
| kWh min | Prijs/WP ex BTW
6-8 panelen | 0 | 1.39 |  |  | Obv. TNO, 2022, p.12 "Update effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen"
8-14 panelen | 2664 | 1.2 |  |  | Obv. TNO, 2022, p.12 "Update effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen"
>14 panelen | 4662 | 1.01 |  |  | Obv. TNO, 2022, p.12 "Update effect afbouw salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen"
PV afschrijving | 15 | jaar
PV gelijktijdigheid verwarming | 17% |  |  |  | Simulatie praktijkdata opwek + gasverbruik; PV opbrengst gelijk aan vraag WP
PV gelijktijdigheid verw+tap | 40% |  |  |  | Simulatie praktijkdata opwek + gasverbruik; PV opbrengst gelijk aan vraag WP
PV terugloop opbrengst | -0.7% |  |  |  | Soft Energy
PV onderhoud | 25 |  |  |  | Groenpand: nagenoeg onderhoudsvrij, alleen schoonmaken
Bodem WP
Lus (individueel) | 35 | W/m |  |  | VHGM business case
Lus (collectief) | 45 | W/m |  |  | VHGM business case
| W/lus | %
Inkoopvoordeel door minder lussen | 0 | 5% |  |  | Beperkt voordeel als 1 lus per woning
| 2 | 15% |  |  | VHGM business case, 2-20w
| 3 | 30% |  |  | +15% VHGM
| 4 | 40% |  |  | +25% VHGM
| 5 | 50% |  |  | +35% VHGM
Extra inkoopvoordeel volume | Min | Max | %
| 0 | 5 | 0% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 6 | 10 | 5% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 11 | 15 | 5% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 16 | 25 | 10% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 26 | 100 | 15% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
Kosten lus | 42.35 | m1 |  |  | VHGM business case
Leidingwerk woningen dicht op elkaar | 5.5 | m |  |  | VHGM business case
Leidingwerk woningen dicht op elkaar | 8.25 | m |  |  | VHGM business case
Extra lengte tvv interferentie | Min | Max | %
| 0 | 5 | 10% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 6 | 10 | 10% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 11 | 20 | 15% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 21 | 100 | 20% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
Extra lengte tbv interferentie <20w | 10% |  |  |  | VHGM business case
Extra lengte tbv interferentie >20w | 20% |  |  |  | VHGM business case
Kosten leidingwerk per meter | 235.95 | m1 |  |  | VHGM business case
Inkoopvoordeel warmtepomp | 10% |  |  |  | VHGM: 10% over installatie kosten = +/- 5% totaal
Prijs Warmtepomp | kWmin | kWmax | Basisprijs | Incl installatie
| 0 | 4.5 | 8563.17 | 11988.438 | Obv Bosch Compress 6000 LMW prijslijst
| 4.6 | 6 | 10551.2 | 14771.68 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
| 6.1 | 8 | 11029.15 | 15440.81 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
| 8.1 | 12 | 12719.52 | 17807.328 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
Basisprijs bodemWP 6kW | 17000 |  |  |  | VHGM + prijslijst NIBE 20222 F1255
Boordiepte | 260 | m |  |  | VHGM rapport p17, gemiddelde drie cassussen in Utrecht
ISDE | 4200 |  |  |  | ISDE lijst WW-WP
Vermogen WP | Berekening in Business Case |  |  |  | Indicatieve formule Deltares: https://www.linkedin.com/pulse/mijn-huis-geschikt-voor-een-warmtepomp-ivo-pothof/?trackingId=9JasMppMRE%2BjBThj%2FhiBKA%3D%3D
WP onderhoud | 125 | per jaar |  | Op basis actuele prijzen onderhoudscontracten | https://www.energiewacht.nl/kennisbank/warmtepompen/alles-over-de-warmtepomp
WP afschrijving | 15 | jaar |  | Eigenhuis noemt tot 20 jaar | https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/alles-over-de-warmtepomp#/
|  |  |  | Diverse bronnen 12-15 jaar bij goed gebruik | https://warmtepomp-weetjes.nl/gerelateerd/economische-en-praktijk-levensduur/
https://www.feenstra.com/zorgelooswonen/levensduur-van-een-warmtepomp/
https://www.daikin.be/nl_be/warmtepompen/informatie/levensduur.html#:~:text=De%20gemiddelde%20levensduur%20van%20een%20warmtepomp%20wordt%20theoretisch%20vastgelegd%20rond,je%20warmtepomp%20goed%20te%20onderhouden.
Lucht-WP
Prijs Warmtepomp | kWmin | kWmax | Basisprijs | Incl installatie
| 0 | 4 | 6615 | 9261 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 4.1 | 6 | 7830.6667 | 10962.9333 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 6.1 | 8 | 8349.5 | 11689.3 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 8.1 | 10.5 | 11119 | 15566.6 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
Basisprijs bodemWP 6kW | 11200 |  |  | Inkoopprijs incl BTW + 40% installatiekosten, Daikin 6kW | https://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/1864-daikin-altherma-3-r-f-6-kw-vloermodel-hc-180-liter-9-kw-buh.html
ISDE | 2850 |  |  | Meldcode KA12261 | https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-12/19-12-2023-ISDE-Meldcodelijst-Warmtepompen.pdf
Vermogen WP | Berekening in Business Case
WP onderhoud | 125 | per jaar |  | Op basis actuele prijzen onderhoudscontracten | https://www.energiewacht.nl/kennisbank/warmtepompen/alles-over-de-warmtepomp
WP afschrijving | 15 | jaar |  | Inschatting bij goed gebruik
Geluidskasten | 2580 |  |  | Vaak nodig bij tussenwoning | https://www.akoestiekwinkel.nl/dice-05

## Isolatie+
% actuele vs adviesbesparing | 84% |  | PBL SA 2020 = 20% besparing (na-isolatie dak/spouw/vloer/glas) = +/- 67% EnergieGarant
Type woning | Jaren '90, tussenwoning
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Bron
Spouw | 1000 | 310 | 690 | 4% | 20 | 517.5 | Investering&subsidie: Milieucentraal, besparing: EnergieGarant
Vloer | 2250 | 530 | 1720 | 3.36% | 20 | 1290 | Investering&subsidie: Milieucentraal, besparing: EnergieGarant
Dak | 1736 |  | 1736 | 6.72% | 20 | 1302 | Investering&subsidie: EnergieGarant, geen subsidie, besparing: EnergieGarant
Glas HR++ | 2450 | 770 | 1680 | 8.4% | 20 | 1260 | Investering&subsidie: Milieucentraal, excl schuifpui = 70%, besparing: EnergieGarant, 70%
Schuifpui | 3000 | 231 | 2769 | 3.36% | 20 | 2076.75 | Investering&subsidie: prijsindicaties, subsidie 30% totaal, besparing: EnergieGarant 30% totaal
Kieren&koudebruggen | 500 |  | 500 | 1.26% | 20 | 375 | Investering: ruwe schatting, minder dan jaren'60; besparing: 5% van warmteverlies * 30% besparing
Ventilatie | 2250 |  | 2250 | 6.72% | 20 | 1687.5 | Investering: obv actuele prijzen decentrale ventilatie + €500 installatie/advies; besparing: obv kengetallen Milieucentraal & Verbeter-je-huis, onderkant bandbreedte
Ramen nok+dakkapel |  |  | 0 |  |  | 0 | nvt
LT radiatoren | 3500 |  | 3500 | 3.36% | 20 | 2625 | Investering: EnergieGarant + tarieven Jaga, besparing: EnergieGarant
Inductie koken | 990 | 400 | 590 | 3.083% | 15 | 590 | Investering: CE-Delft +10% inflatie; subsidie: RVO; besparing: Milieucentraal/1200m3 verbruik
Aansluiting | 389 |  | 389 |  | 20 | 291.75 | Investering: Stedin rekenmodule 1x35A>3x25A
Totaal | 18065 | 2241 | 15824 | 40.26% |  | 12015.5
Tip: als je een woning hebt uit een andere bouwperiode kan je o.a. op de website van Milieucentraal passende kengetallen vinden